Programma di IMPIANTI ELETTRICI NEGLI OSPEDALI (a.a. 2003/2004)

Università degli Studi di Trieste

Facoltà di Ingegneria Elettronica

Programma

- Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

- Reti di AT, MT e BT

- Componenti principali degli impianti elettrici (trasformatore, interruttori, sezionatori, cavi, …)

- Cortocircuito, cadute di tensione, selettività, …

- Cabine di trasformazione MT/BT

- Reti di distribuzione BT

- Rifasamento

- Impianto di terra

- Illuminazione

- Protezione dalle scariche atmosferiche e dalle sovracorrenti

- Sistemi di produzione dell’energia elettrica  negli ospedali (normale, preferenziale, di emergenza)

- Effetti della corrente elettrica sul corpo umano

- Norme CEI 64-8

- Legge 109/94 Merloni

- Legge 626/94

- Norma CEI 0-2

- Tipologie impiantistiche di applicazione ospedaliera.

1. descrizione compositiva

- impianti elettrici (produzione e distribuzione di energia elettrica: normale, preferenziale, d'emergenza) e servizi annessi (telefonici e comunicazioni interne, illuminazione, protezione dalle cariche atmosferiche, ecc.)

- impianti meccanici (produzione e distribuzione di caldo e freddo: trattamento dell'aria di climatizzazione); impianti gas-medicali, ecc.)

2. descrizione funzionale nelle condizioni: nominali di progetto, a carichi parziali, in condizioni di criticità:

- elasticità di esercizio

- affidabilità e sicurezza

- manutenzione programmata preventiva

- interventi di manutenzione straordinaria

- adeguamenti normativi

3. quadro di riferimento delle responsabilità dell'ingegnere preposto ad impianti ospedalieri

- responsabilità gestionale (affidabilità ed elasticità d'esercizio, garanzia delle prestazioni, determinazione di indicatori di efficienza, ecc.)

- responsabilità di progetto e collaudo (contratti di fornitura di impianti, rispetto dei progetti alle norme progettuali, incidenze economiche, definizione delle norme ed esecuzione dei collaudi, ecc.)

Esercitazioni

Le esercitazioni sono tese ad approfondire in termini applicativi alcuni argomenti svolti a lezione mediante esami di casi attuali, critici e significativi.